## 정보통신설비 현황
(주) 케이엠이앤지 Tel : 070-4035-8432 Email : kmeng1000@naver.com
정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황
※ 정보통신설비 유지보수 관리자 선임 및 성능점검 견적을 위한 체크리스트
상호(명칭) |  |  | 현장주소
연면적(㎡) |  |  | 담당자/연락처
대상 설비 | 대상 | 비고 | 대상 설비 | 대상 | 비고
케이블 설비 | [ ] |  | 홈네트워크 이용자 설비(전유부분) | [ ]
배관 설비 | [ ] |  | 빌딩 안내 시스템(BIS) | [ ]
국선인입 설비 | [ ] |  | 전기시계 시스템 | [ ]
단자함 설비 | [ ] |  | 통합SI시스템 | [ ]
이동통신 구내선로 설비 | [ ] |  | 시설관리 시스템(FMS) | [ ]
전화 설비 | [ ] |  | 건물 에너지관리 시스템(BEMS) | [ ]
방송 공동수신 안테나 시설 | [ ] |  | 지능형 인원계수 시스템 | [ ]
종합유선방송 구내전송선로설비 | [ ] |  | 지능형 경계 감시 시스템 | [ ]
방송 음향 설비 | [ ] |  | 스마트 병원 설비(의료용 너스콜) | [ ]
네트워크 설비 | [ ] |  | 스마트 도난방지 시스템 | [ ]
전자출입(통제)시스템 | [ ] |  | 스마트 공장 시스템 | [ ]
원격검침 시스템 | [ ] |  | 스마트 도서관 시스템 | [ ]
주차관제 시스템 | [ ] |  | 지능형 이상음원 시스템 | [ ]
주차유도 시스템 | [ ] |  | 기반 지하공간 안전 IoT관리 시스템 | [ ]
무인택배 시스템 | [ ] |  | 디지털 사이니지 | [ ]
비상벨 설비 | [ ] |  | 통신용 전원 설비 | [ ]
영상정보처리기기 시스템 | [ ] |  | 통신 접지 설비 | [ ]

## 정보통신설비 현황 (샘플)
정보통신설비 유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황
※ 정보통신설비 유지보수 관리자 선임 및 성능점검 견적을 위한 체크리스트
상호(명칭) | 기재 요청 |  |  | 현장주소 | 기재 요청
연면적(㎡) | 기재 요청 |  |  | 담당자/연락처 | 기재 요청
아래 해당되는 설비에 체크해주세요, V 표시 복사하여 붙이시면 됩니다
대상 설비 |  | 대상 | 비고 | 대상 설비 |  | 대상 | 비고
케이블 설비 |  | [ V ] |  | 홈네트워크 이용자 설비(전유부분) |  | [ V ]
배관 설비 |  | [ V ] |  | 빌딩 안내 시스템(BIS) |  | [ ]
국선인입 설비 |  | [ V ] |  | 전기시계 시스템 |  | [ ]
단자함 설비 |  | [ V ] |  | 통합SI시스템 |  | [ ]
이동통신 구내선로 설비 |  | [ V ] |  | 시설관리 시스템(FMS) |  | [ V ]
전화 설비 |  | [ V ] |  | 건물 에너지관리 시스템(BEMS) |  | [ V ]
방송 공동수신 안테나 시설 |  | [ ] |  | 지능형 인원계수 시스템 |  | [ ]
종합유선방송 구내 전송선로 설비 |  | [ V ] |  | 지능형 경계 감시 시스템 |  | [ ]
방송 음향 설비 |  | [ V ] |  | 스마트 병원 설비(의료용 너스콜) |  | [ ]
네트워크 설비 |  | [ V ] |  | 스마트 도난방지 시스템 |  | [ ]
전자출입(통제)시스템 |  | [ V ] |  | 스마트 공장 시스템 |  | [ ]
원격검침 시스템 |  | [ V ] |  | 스마트 도서관 시스템 |  | [ ]
주차관제 시스템 |  | [ ] |  | 지능형 이상음원 시스템 |  | [ ]
주차유도 시스템 |  | [ V ] |  | 기반 지하공간 안전 IoT관리 시스템 |  | [ ]
무인택배 시스템 |  | [ V ] |  | 디지털 사이니지 |  | [ ]
비상벨 설비 |  | [ V ] |  | 통신용 전원 설비 |  | [ V ]
영상정보처리기기 시스템 |  | [ V ] |  | 통신 접지 설비 |  | [ V ]

## 정보통신설비 대상 설명
정보통신설비 유지보수, 관리 및 성능점검 대상
(제 7조 제1항)
※ 정보통신설비 유지보수, 관리 기준 [별표 1]
설비 종류 | 설비의 구분 | 설비의 종류 | 수량 | 단위
1. 통신설비 | 케이블설비 | 광섬유케이블, 꼬임케이블, 동축케이블, 그 외의 관련 설비 | 1 | 식
| 배관설비 | 인입배관, 옥내배관/트레이/덕트, 그 외의 관련 설비 | 1 | 식
| 국선인입설비 | 맨홀, 수공, 통신주, 그 외의 관련 설비 | 1 | 식
| 단자함설비 | 국선단자함(캐비닛 랙, 오픈 랙), 동단자함(캐비닛 랙), 중간단자함, 세대단자함, 층단자함, 실단자함, 그 외의 관련 설비 | 1 | 식
| 이동통신구내선로설비 | 옥내배관/트레이/덕트, 접속함, 그 외의 관련 설비 | 1 | 식
| 전화설비 | 교환기, 전화기, 경비실(방재실, 전기실)기, 그 외의 관련 설비 | 1 | 식
| 방송공동수신 안테나 시설 | 안테나(지상파, 위성, FM, DMB), 레벨조정기, 증폭기, 광증폭기, 분배기, 광분배기, 분기기, 신호처리기, 광송신기 및 광수신기, 중계기용 무선기기, 보호기, 예비전원장치, 그 외 관련 설비 | 1 | 식
| 종합유선방송 구내전송선로설비 | AM 변조기, 신호증폭기, 신호 분배기 및 분기기, 광증폭기, 광분배기, 광송신기 및 광수신기, 보호기, 그 외의 관련 설비 | 1 | 식
2. 방송설비 | 방송음향설비 | 메인엠프(POWER AMP), MONITOR BOARD, EM CONTROL, EXCHANGER, AM/FM TUNER, POWER DISTRIBUTER, 자동절전제어장치, 스피커, 마이크, 그 외의 관련 설비 | 1 | 식
3. 정보설비 | 네트워크설비 | 백본(L3스위치), 서버, 라우터, 운영PC, 방화벽, 스위치허브, 무선랜(AP), 광컨버터, 광분배반(FDF), 랙 캐비닛(Rack Cabinrt), 그 외의 관련 설비 |  | 식
| 전자출입(통제)시스템 | 서버, 운영PC, RF 카드 리더기, 도어 스트라이커, 출입 버튼, 그 외의 관련 설비 |  | 식
| 원격검침시스템 | 서버,운영PC,중계기, 인터페이스 유니트(Interface Unit),검침기기(가스, 수도, 온수 등), 그 외의 관련 설비 | 1 | 식
| 주차관제시스템 | 서버,운영PC,중계기, 차량번호인식 카메라, 차단기, 차량검지기,무인정산기,출입구 전광판,인터폰,수동스위치,장내경보등, 출차주의등, 안내판/유도등, 그 외의 관련된 설비 | 1 | 식
| 주차유도시스템 | 서버, 운영PC, 안내판/유도등, 주차감지 센서, 주차유도카메라, 그 외의 관련 설비 | 1 | 식
| 무인택배시스템 | 서버, 운영PC, 무인택배함, 제어부, 터치스크린, 그 외의 관련 설비 |  | 식
| 비상벨설비 | 비상벨, 중앙제어기, 운영PC, 스위치허브, 버튼스위치, 중계기, 전원공급장치, 그 외의 관련 설비 | 1 | 식
| 영상정보처리기기 시스템 | 서버, 운영PC, CCTV 카메라, 녹화장치(NVR/DVR), CCTV Pole, 그 외의 관련 설비 | 1 | 식
| 홈네트워크 이용자 설비 (전유부분) | 단지망, 세대망, 홈게이트웨이, 세대단말기(월패드), 단지네트워크장비, 단지서버, 그 외의 관련 설비 |  | 식
| 빌딩안내시스템(BIS) | 서버, 운영PC, 디지털사이니지, 키오스크(KIOSK), 멀티비전, 그 외의 관련 설비 |  | 식
| 전기시계시스템 | 서버, 운영PC, GPS 수신기, 모시계, 자시계, 그 외의 관련 설비 |  | 식
| 통합 SI시스템 | 서버, 운영PC, 그 외의 관련 설비 |  | 식
| 시설관리시스템 (Facility Management System) | 서버, 운영PC, RFID TAG, 그 외의 관련 설비 | 1 | 식
| 건물에너지관리시스템 (BEMS) | 서버, 운영PC, 계측장비(전력량계, 유량계, 열량계, 온습도센서, CO2센서, 조도센서 등), 통신·제어장비(계측정보 전송장치, 통신장치, controller 등), 그 외의 관련 설비 | 1 | 식
| 지능형 인원계수 시스템 | 운영PC, 센서, 제어함체, 영상인식카메라, 녹화장치(NVR/DVR), 그 외의 관련 설비 | 1 | 식
| 지능형 경계 감시 시스템 | 운영PC, 침입감지 센서, CCTV카메라, 녹화장치(NVR/DVR), 경보분석장치, 경보중계장치, 경보수집장치, 외함, 그 외의 관련 설비 |  | 식
| 스마트 병원 설비 (의료용 너스콜) | 침대 헤드 콘솔, 통화용자기, 복도등, 위급호출기, 호출코드, 주수신기, 중앙제어기, 그 외 관련 설비 |  | 식
| 스마트 도난방지 시스템 | 도난감지장치, 경보기, 하드 태그, 소프트 태그, 그 외의 관련 설비 |  | 식
| 스마트 공장 시스템 | 운영PC, SCADA, PLC, 환경센서, 정보표출장치(현황판),그 외의 관련 설비 |  | 식
| 스마트 도서관 시스템 | 운영PC, 스마트도서관 본체, 그 외의 관련 설비 |  | 개소
| 지능형 이상음원 시스템 | 이상음원 감지기, 비상벨, CCTV카메라, 녹화장치(NVR/DVR), 경광등, 제어함체, 그 외의 관련 설비 |  | 개소
| IoT기반 지하공간 안전관리 시스템 | 운영 PC, 센서, 중계기, 그 외의 관련 설비 |  | 개소
| 디지털 사이니지 | 운영 PC, 비디오월, 모니터, 그 외의 관련 설비 |  | 개소
4. 기타설비 | 통신용 전원설비 | 상용전원설비, 예비(비상)전원설비, NCT(Noise Cut Transformer), 그 외의 관련 설비 | 1 | 식
| 통신접지설비 | 통신접지단자함, 접지단자대, 접지선, 서지보호기, 그 외의 관련 설비 | 1 | 식