## 산출수량
성능 점검 산출 수량
업체명 | [5 empty] | 표시된 칸만 작성 부탁드립니다.
구분 | 점검대상 | 점검수량 산출기준 | 성능점검 수량 | 성능점검 실수량 | 첨부 |  | 비고
열원 및 냉난방 설비 | 냉동기 | 50% |  |  | 헤더 포함
| 냉각탑 | 50% |  |  | 점검대상에 한함
| 축열조 | 전체 수량 |  |  | 열량 효율 점검
| 보일러 | 50% |  |  | 헤더 포함
| 열교환기 | 50%
| 팽창탱크 | 전체 수량 |  |  | 냉.난방.급탕 팽창탱크
| 펌프 | 20% |  |  | 냉각수 순환펌프
| 신재생에너지 | 전체 수량
| 패키지에어컨 | 20% |  |  | 실외기 기준
| 항온항습기 | 20%
공기조화설비 | 공기조화기 | 20% |  |  | 송풍기 포함
| 팬코일유닛 | 1개층 이상 |  |  | 1개층으로 점검 대체
환기설비 | 환기설비 | 20%
| 필터 | 전체 수량
위생기구설비 |  | 식 |  |  | 수압, 저/고층, 수격, 동파방지
급수·급탕설비 | 급수·급탕설비 | 식 |  |  | 밸브, 콘넥터, 부속
| 고·저수조 | 식 |  |  | 외관 변형, 파손, 누수
오·배수 통기 및 우수배수설비 |  | 식 |  |  | 바닥육가배수
오수정화 및 물재이용설비 | 오수정화설비 | 식
| 물 재이용설비 | 식 |  |  | 우수저수조
배관설비 |  | 식 |  |  | 천정 황주관
덕트설비 |  | 식 |  |  | VAV, CAV 유닛 포함
보온설비 |  | 식 |  |  | 아트론, 고무발포, 보온
자동제어설비 |  | 식 |  |  | 중앙감시반, 기계실, 공조실 포함
방음·방진·내진 설비 |  | 식
제출 서류
1. 수질검사서 (시수,정수) 1부 |  |  |  |  | 7. 열교환기 세척 확인서 1부
2. 보일러 계속 사용 성능 검사서 1부 |  |  |  |  | - 준공년월일
3. 전기,수도,가스 월별 사용량 및 요금 (3년치) |  |  |  |  | - 연면적
4. 건축물대장 1부 |  |  |  |  | - 담당자 | 성명
5. 유지관리 점검표(월간,반기) 1부 | [5 empty] | 전화
6. 대기측정 기록부 1부 | [5 empty] | 메일주소
㈜ Kmemg // kmengms.co.kr